## Listado UC
UC | Nombre | NT | CANTIDAD | CAPACIDAD
N5S16 | Bahía de transformador - configuración barra doble - tipo encapsulada(SF6) | 4 | 2
N5T21 | Transformador tridevanado trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 41 a 50 MVA | 4 | 2 | 50
N5EQ1 | Transformador de tensión - 230 kV | 4 | 6
N4L78 | Box-Culvert - línea subterránea - Circuito sencillo | 4 | 0.2
N4L88 | Cable para red compacta XLPE 1200 mm2 | 4 | 0.5
N4S15 | Bahía de línea - configuración barra doble - tipo encapsulada (SF6) | 4 | 3 | 1
N4S16 | Bahía de transformador - configuración barra doble - tipo encapsulada(SF6) | 4 | 2 | 4
N4S56 | Bahía de maniobra - tipo encapsulada (SF6) | 4 | 1
N4S62 | Módulo común/bahía tipo 2 (5 a 8 bahías) - tipo encapsulada - cualquier configuración | 4 | 8
N4EQ2 | Transformador de tensión - N4 | 4 | 21
N4EQ4 | Unidad de calidad de potencia (PQ) CREG 024 de 2005 | 4 | 2
N0P13 | Casa de control cualquier nivel de tensión ($/m2) | 4 | 1263.75
N3S9 | Bahía de línea - configuración barra doble - tipo encapsulada (SF6) | 3 | 4
N3S10 | Bahía de transformador - configuración barra doble - tipo encapsulada (SF6) | 3 | 1
N3S20 | Bahía de acople - tipo encapsulada (SF6) | 3 | 1
N3S37 | Módulo común/bahía - tipo 4 - tipo interior | 3 | 1
N3S62 | Cables de salida de circuito - subestación tipo interior | 3 | 5
N4T5 | Transformador trifásico (OLTC) lado de alta en el nivel 4 capacidad final de 21 a 30 MVA | 3 | 2 | 25
N3EQ1 | Equipo de medida - N3 | 3 | 6
N3EQ25 | Indicador falla subterráneo - N3 | 3 | 5
N3EQ9 | Transición aérea - subterránea - N3 | 3 | 5
N3EQ11 | Transformador de tensión - N3 | 3 | 15
N3EQ14 | Unidad de calidad de potencia (PQ) CREG 024 de 2005 | 3 | 2
N2S60 | Gabinete de salida - subestación aislada en SF6 - barra sencilla | 2 | 11
N2S14 | Cables llegada transformador - subestación tipo interior-aire | 2 | 3
N2S22 | Módulo de barraje - barra sencilla tipo 3 | 2 | 1
N2S34 | Módulo común/bahía - tipo 4 - tipo interior | 2 | 1
N2EQ10 | Equipo de medida - N2 | 2 | 9
N2EQ12 | Juego cortacircuitos - N2 | 2 | 2
N2EQ31 | Transición aérea - subterránea - N2 | 2 | 6
N2EQ32 | Unidad de calidad de potencia (PQ) CREG 024 de 2005 | 2 | 1
N2EQ37 | Transformador de puesta a tierra | 2 | 2
N2EQ38 | Transformador de tensión - N2 | 2 | 30
N3T4 | Transformador trifásico (OLTC) lado de alta en el nivel 3 capacidad final de 11 a 15 MVA | 2 | 1 | 15
N5P2 | Control y protección Bahía de Transformador - 230 kV | 4 | 2
N5P7 | Control y Protección del Transformador - 230 kV | 4 | 2
N4P1 | Control y protección Bahía de Línea - N4 | 4 | 3
N4P2 | Control y protección Bahía de Transformador - N4 | 4 | 2
N4P3 | Control y protección Bahía de Transf, Acopl, Corte Central - N4 | 4 | 1
N4P5 | Protección Diferencial de Barras Tipo 1,2 - N4 | 4 | 1
N3P1 | Control y protección Bahía de Línea - N3 | 3 | 4
N3P2 | Control y protección Bahía de Transformador - N3 | 3 | 3
N3P6 | Protección Diferencial de Barras Tipo 3 - N3 | 3 | 1
N2P1 | Control y protección Bahía - N2 | 2 | 11
N0P5 | Control subestación Tipo 5 (Más de 13 Bahías) ($/bahía) | 4 | 27
N0P6 | Centro de control tipo 1 (SCADA) | 4 | 0

## Hoja1
UC | DESCRIPCIÓN | VALOR INSTALADO [$ dic 2017] | CANTIDAD | VALOR UC [$ Dic 2017]
N5S16 | Bahía de transformador - configuración barra doble - tipo encapsulada (SF6) | 4487418000 | 2 | 8974836000
N5EQ1 | Transformador de tensión - 230 kV | 40719431 | 6 | 244316586
N4L78 | Banco de ductos - línea subterránea - Circuito doble | 2842182354 | 0.2 | 568436471
N4L88 | Cable para red compacta XLPE 1200 mm2 | 2129075000 | 0.5 | 1064537500
N4S15 | Bahía de línea - configuración barra doble - tipo encapsulada (SF6) | 1438534000 | 3 | 4315602000
N4S16 | Bahía de transformador - configuración barra doble - tipo encapsulada (SF6) | 1398699000 | 2 | 2797398000
N4S56 | Bahía de maniobra - tipo encapsulada (SF6) | 1132458000 | 1 | 1132458000
N4S62 | Módulo común/bahía tipo 2 (5 a 8 bahías) - tipo encapsulada - cualquier configuración | 226001000 | 8 | 1808008000
N4EQ2 | Transformador de tensión - N4 | 33882000 | 21 | 711522000
N4EQ4 | Unidad de calidad de potencia (PQ) CREG 024 de 2005 | 23943000 | 2 | 47886000
N0P13 | Casa de control cualquier nivel de tensión ($/m2) | 2676000 | 1263.75 | 3381795000
N3S9 | Bahía de línea - configuración barra doble - tipo encapsulada (SF6) | 614746000 | 4 | 2458984000
N3S10 | Bahía de transformador - configuración barra doble - tipo encapsulada (SF6) | 586610000 | 1 | 586610000
N3S20 | Bahía de acople - tipo encapsulada (SF6) | 479473000 | 1 | 479473000
N3S37 | Módulo común/bahía - tipo 4 - tipo interior | 248070000 | 1 | 248070000
N3S62 | Cables de salida de circuito - subestación tipo interior | 39037000 | 5 | 195185000
N4T5 | Transformador trifásico (OLTC) lado de alta en el nivel 4 capacidad final de 21 a 30 MVA | 1857250000 | 2 | 3714500000
N3EQ1 | Equipo de medida - N3 | 1071000 | 6 | 6426000
N3EQ25 | Indicador falla subterráneo - N3 | 3604000 | 5 | 18020000
N3EQ9 | Transición aérea - subterránea - N3 | 2540000 | 5 | 12700000
N3EQ11 | Transformador de tensión - N3 | 5908000 | 15 | 88620000
N3EQ14 | Unidad de calidad de potencia (PQ) CREG 024 de 2005 | 23943000 | 2 | 47886000
N2S60 | Gabinete de salida - subestación aislada en SF6 - barra sencilla | 223191000 | 11 | 2455101000
N2S14 | Cables llegada transformador | 85609847 | 3 | 256829541
N2S22 | Módulo de barraje - barra sencilla tipo 3 | 70980000 | 1 | 70980000
N2S34 | Módulo común/bahía - tipo 4 - tipo interior | 445646146 | 1 | 445646146
N2EQ10 | Equipo de medida - N2 | 1023000 | 9 | 9207000
N2EQ12 | Juego cortacircuitos - N2 | 1200000 | 2 | 2400000
N2EQ31 | Transición aérea - subterránea - N2 | 1260000 | 6 | 7560000
N2EQ32 | Unidad de calidad de potencia (PQ) CREG 024 de 2005 | 23943000 | 1 | 23943000
N2EQ37 | Transformador de puesta a tierra | 140528000 | 2 | 281056000
N2EQ38 | Transformador de tensión - N2 | 5571000 | 30 | 167130000
N3T4 | Transformador trifásico (OLTC) lado de alta en el nivel 3 capacidad final de 11 a 15 MVA | 897299000 | 1 | 897299000
N5P2 | Control y protección Bahía de Transformador - 230 kV | 217168000 | 2 | 434336000
N5P7 | Control y Protección del Transformador - 230 kV | 121428000 | 2 | 242856000
N4P1 | Control y protección Bahía de Línea - N4 | 133249000 | 3 | 399747000
N4P2 | Control y protección Bahía de Transformador - N4 | 138198000 | 2 | 276396000
N4P3 | Control y protección Bahía de Transf, Acopl, Corte Central - N4 | 101006000 | 1 | 101006000
N4P5 | Protección Diferencial de Barras Tipo 1,2 - N4 | 101128000 | 1 | 101128000
N3P1 | Control y protección Bahía de Línea - N3 | 88902000 | 4 | 355608000
N3P2 | Control y protección Bahía de Transformador | 88902000 | 3 | 266706000
N3P6 | Protección Diferencial de Barras Tipo 3 | 101517000 | 1 | 101517000
N2P1 | Control y protección Bahía - N2 | 38432000 | 11 | 422752000
N0P5 | Control subestación Tipo 5 (Más de 13 Bahías) ($/bahía) | 73180000 | 27 | 1975860000
42198333244